**APSTIPRINĀTS**

ar SIA „Jelgavas novada KU”

Iepirkuma komisijas

2016. gada 13. augusta sēdes

lēmumu (protokols Nr.1)

**SIA „Jelgavas novada KU”**

Publiskā iepirkuma

NOLIKUMS

**„Logu izgatavošana un uzstādīšana”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikācijas numurs** | JNKU/2016/15/N |
| **Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adreses, saziņas līdzekļi** | SIA „Jelgavas novada KU”Reģ.Nr. 40003410894Juridiskā adrese: Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040Biroja adrese: Cukura iela 22, Jelgava, LV-3002, tālr.63083412; e-pasts: jnku@jnku.lv  |
| **Iepirkuma metode** | Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.  |
| **Iepirkuma priekšmets** | „Logu izgatavošana un uzstādīšana”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) |
| **CPV-kods** | 45421132-8 |
| **Līguma izpildes laiks** **un vieta** | 50 kalendārās dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža |
| **Iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu**  | Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā: [www.jnku.lv](http://www.jnku.lv)  |
| **Piedāvājuma iesniegšanas** **vieta, datums, laiks, kārtība** | SIA „Jelgavas novada KU”, Cukura ielā 22, Jelgavā.Piedāvājumu iesniegt līdz **2016. gada 26.septembrim plkst. 11:00,** iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu uz šajā nolikumā norādīto Pasūtītāja biroja adresi.Ja piedāvājumu iesniedz nosūtot pa pastu, Pasūtītājam, piedāvājums ir jāsaņem norādītajā adresē līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. |
| **Piedāvājuma derīguma termiņš** | 30 kalendārās dienas |
| **Kontaktpersona** | Iepirkumu komisijas pr-js Ēriks Priede, tālr.27579193, e-pasts: eriks@jnku.lv |
| **Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai** | Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Logu izgatavošana un uzstādīšana” Iepirkuma identifikācijas Nr.JNKU/2016/15/N.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumam jābūt caurauklotam un cauršūtam ar norādītu lappušu skaitu.Piedāvājumu paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības.Ja Piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno atbilstošs pilnvarojums. |
| **Prasības pretendentam** | 1. Reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (juridiskām personām);
2. Nav pasludināts maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu, tas līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts;
3. Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.
 |
| **Piedāvājuma izvēles kritēriji** | Zemākā kopējā summa EUR (bez PVN) par **Tehniskā specifikācijā** norādītajiem darbiem |
| **Apmaksas noteikumi** | Apmaksa 15 dienu laikā pēc darbu pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.Avanss netiek paredzēts. |
| **Pielikumi** | 1.pielikums „Tehniskā specifikācija”2.pielikums „Piedāvājums” |
| **Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs** | Ēriks Priede |

1.pielikums nolikumam

 „Logu izgatavošana un uzstādīšana”

Identifikācijas Nr. JNKU/2016/15/N

Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Plastmasas logi:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Staļģenes iela 60, Jelgava L1**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2016\JNKU 2016-15-N\Staļģenes iela.png |
| Augstums (cm) | 122 |
| Platums (cm) | 152 |
| Skaits | 12 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze  | 15x152 (Zn) |
| Iekšējā palodze  | 35x152 PVC , balta |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Staļģenes iela 60, Jelgava L2**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2016\JNKU 2016-15-N\Staļģenes iela.1.png |
| Augstums (cm) | 51 |
| Platums (cm) | 52 |
| Skaits | 7 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm
 |
| Ārējā palodze | 15x52 (zn) |
| Iekšējā palodze  | 15x52 PVC , balta |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Staļģenes iela 60, Jelgava L3**
 |  |
| Augstums (cm) | 108 |
| Platums (cm) | 68 |
| Skaits | 1 |
| Stikla paketes nomaiņa |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Veldres, Zaļenieku pagasts L1**
 |  |
| Augstums (cm) | 156 |
| Platums (cm) | 102 |
| Skaits | 21 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm
 |
| Ārējā palodze | 15x102(Zn) |
| Iekšējā palodze | 35x 102 PVC , balta |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Veldres, Zaļenieku pagasts L2**
 |  |
| Augstums (cm) | 155 |
| Platums (cm) | 182 |
| Skaits | 14 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze | 15x182 (Zn) |
| Iekšējā palodze | 35x 182 PVC , balta |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Veldres, Zaļenieku pagasts L3**
 |  |
| Augstums (cm) | 139 |
| Platums (cm) | 138 |
| Skaits | 3 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze | 15x138(Zn) |
| Iekšējā palodze | 35x 138 PVC , balta |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Veldres, Zaļenieku pagasts L4**
 |  |
| Augstums (cm) | 113 |
| Platums (cm) | 292 |
| Skaits | 1 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze | 15x292 (Zn) |
| Iekšējā palodze | 35x 292 PVC , balta |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Mazzildeguņi, Glūdas pagasts L1**
 |  |
| Augstums (cm) | 116 |
| Platums (cm) | 102 |
| Skaits | 17 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm
 |
| Ārējā palodze | 15x102(Zn) |
| Iekšējā palodze | 35x 102 PVC , balta |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Mazzildeguņi, Glūdas pagasts L2**
 |  |
| Augstums (cm) | 70 |
| Platums (cm) | 40 |
| Skaits | 21 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm
 |
| Ārējā palodze | 15x40 (Zn) |
| Iekšējā palodze | 35x 40 PVC , balta |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Mazzildeguņi, Glūdas pagasts L4**
 |  |
| Rādius | 40 |
| Skaits | 8 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Eniņi, Līvbērzes pagasts L1**
 |  |
| Augstums (cm) | 168 |
| Platums (cm) | 109 |
| Skaits | 9 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze | 15x109 (Zn) |
| Iekšējā palodze | 35x 109 PVC , balta |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Eniņi, Līvbērzes pagasts L2**
 |  |
| Augstums (cm) | 102 |
| Platums (cm) | 74 |
| Skaits | 4 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm
 |
| Ārējā palodze | 15x74 (Zn) |
| Iekšējā palodze | 20x 74 PVC , balta |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Eniņi, Līvbērzes pagasts L3**
 |  |
| Augstums (cm) | 155 |
| Platums (cm) | 182 |
| Skaits | 3 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm
 |
| Ārējā palodze | 15x 182 (Zn) |
| Iekšējā palodze | 35 x 182 PVC , balta |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Eniņi, Līvbērzes pagasts L4**
 |  |
| Augstums (cm) | 30 |
| Platums (cm) | 30 |
| Skaits | 2 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Jelgavas iela 4, Līvbērze L1**
 |  |
| Augstums (cm) | 50 |
| Platums (cm) | 50 |
| Skaits | 2 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm
 |
| Ārējā palodze | 15x 50 (Zn) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Jelgavas iela 4, Līvbērze L2**
 |  |
| Augstums (cm) | 136 |
| Platums (cm) | 206 |
| Skaits | 9 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm
 |
| Ārējā palodze | 15x 206 (Zn) |
| Iekšējā palodze | 35 x 206 PVC , balta |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Jelgavas iela 4, Līvbērze L3**
 |  |
| Augstums (cm) | 136 |
| Platums (cm) | 149 |
| Skaits | 8 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm
 |
| Ārējā palodze | 15x 149 (Zn) |
| Iekšējā palodze | 35 x 149 PVC , balta |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Puriņas, Valgundes pagasts L1**
 |  |
| Rādius | 30 |
| Skaits | 2 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Puriņas, Valgundes pagasts L2**
 |  |
| Augstums (cm) | 20 |
| Platums (cm) | 20 |
| Skaits | 5 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Puriņas, Valgundes pagasts L3**
 |  |
| Augstums (cm) | 102 |
| Platums (cm) | 64 |
| Skaits | 1 |
| Stikla paketes nomaiņa |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Puriņas, Valgundes pagasts L4**
 |  |
| Augstums (cm) | 180 |
| Platums (cm) | 112 |
| Skaits | 10 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze | 15x112(Zn) |
| Iekšējā palodze | 35x 112 PVC , balta |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Puriņas, Valgundes pagasts L5**
 |  |
| Augstums (cm) | 124 |
| Platums (cm) | 112 |
| Skaits | 2 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze | 15x112(Zn) |
| Iekšējā palodze | 35x 112 PVC , balta |

Piezīmes:

1. Pretendentam, kurš iepirkuma rezultātā būs ieguvis tiesības izpildīt pasūtījumu, būs kopā ar pasūtītāja pārstāvi jāapseko objekts un jāprecizē logu izmēri dabā.
2. Visiem logiem jāparedz iekšējā un ārējā apdare, kā arī veco logu demontāža un utilizācija.
3. Sagatavojot finanšu piedāvājumus lūdzam ņemt vērā, ka Pretendentam tajā jāietver darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Ēriks Priede

2.pielikums nolikumam

 „Logu izgatavošana un uzstādīšana,”

Identifikācijas Nr. JNKU/2016/15/N

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | **SIA „Jelgavas novada KU”** |
| Iepirkuma priekšmets | ***„Logu izgatavošana un uzstādīšana”*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Ieņemamais amats |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis |  |
| e-pasta adrese |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Jelgava | Piedāvātā summa (EUR) bez PVN |
| Staļģenes iela 60 |  |
| Jelgavas novads |  |
| Veldres, Zaļenieku pagasts  |  |
| Mazzildeguņi, Glūdas pagasts |  |
| Eniņi, Līvbērzes pagasts |  |
| Jelagavs iela 4, Līvbērze |  |
| Puriņas,Valgundes pagasts  |  |
| **PAVISM KOPĀ:** |  |

1. Apliecinu, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar logu uzstādīšanu Jelgavā, Jelgavas novadā, to skaitā – logu ārējo un ieksējo aiļu apdares izmaksas.

 2. Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.

................................................................... .....................................

 Paraksta tiesīgā persona, amats Paraksts

Datums .................................