**APSTIPRINĀTS**

ar SIA „Jelgavas novada KU”

Iepirkuma komisijas

2016. gada 19. augusta sēdes

lēmumu (protokols Nr.1)

**SIA „Jelgavas novada KU”**

Publiskā iepirkuma

NOLIKUMS

**„Kāpņu telpu metāla ārdurvju piegāde un uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jelgavas novadā”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikācijas numurs** | JNKU/2016/16/N |
| **Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adreses, saziņas līdzekļi** | SIA „Jelgavas novada KU”Reģ.Nr. 40003410894Juridiskā adrese: Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas nov., LV-3040Biroja adrese: Cukura iela 22, Jelgava, LV-3002, tālr.63083412; e-pasts: jnku@jnku.lv  |
| **Iepirkuma metode** | Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.  |
| **Iepirkuma priekšmets** | „Kāpņu telpu metāla ārdurvju piegāde un uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jelgavas novadā”(1.pielikums) |
| **CPV-kods** | 44221200-7, 45421131-1 |
| **Līguma izpildes laiks** **un vieta** | 90 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža |
| **Iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu**  | Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā: [www.jnku.lv](http://www.jnku.lv)  |
| **Piedāvājuma iesniegšanas** **vieta, datums, laiks, kārtība** | SIA „Jelgavas novada KU”, Cukura ielā 22, Jelgavā.Piedāvājumu iesniegt līdz **2016. gada 3.oktobrim plkst. 11:00,** iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu uz šajā nolikumā norādīto Pasūtītāja biroja adresi.Ja piedāvājumu iesniedz nosūtot pa pastu, Pasūtītājam, piedāvājums ir jāsaņem norādītajā adresē līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. |
| **Piedāvājuma derīguma termiņš** | 30 kalendārās dienas |
| **Kontaktpersona** | Iepirkumu komisijas pr-js Ēriks Priede, tālr.27579193, e-pasts: eriks@jnku.lv |
| **Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai** | Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Kāpņu telpu metāla ārdurvju piegāde un uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jelgavas novadā” (Iepirkuma identifikācijas Nr.JNKU/2016/16/N).Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumam jābūt caurauklotam un cauršūtam ar norādītu lappušu skaitu.Piedāvājumu paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības.Ja Piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno atbilstošs pilnvarojums. |
| **Prasības pretendentam** | 1. Reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (juridiskām personām);
2. Nav pasludināts maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu, tas līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts;
3. Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.
 |
| **Piedāvājuma izvēles kritēriji** | Zemākā kopējā summa EUR (bez PVN) par **Tehniskā specifikācijā** norādītajiem darbiem |
| **Apmaksas noteikumi** | Apmaksa 15 dienu laikā pēc darbu pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.Avanss netiek paredzēts. |
| **Pielikumi** | 1.pielikums „Tehniskā specifikācija”2.pielikums „Piedāvājums” |
| **Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs** | Ēriks Priede |

1.pielikums nolikumam

Identifikācijas Nr. JNKU/2016/16/N

“Kāpņu telpu metāla ārdurvju piegāde un uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jelgavas novadā”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Metāla ārdurvis

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Tirgus iela 3, Lielplatone- kāpņu telpās**
 |  |
| * 1. Augstums (cm)
 | 208 |
| * 1. Platums (cm)
 | 133 |
| * 1. Skaits
 | 2 |
| * 1. Meteriāls
 | Metāls- siltināts |
| * 1. Krāsa
 | brūns |
| * 1. Stikla pakete
 | 20x70 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Tirgus iela 3,Lielplatone- pagraba durvis**
 |  |
| * 1. Augstums (cm)
 | 208 |
| * 1. Platums (cm)
 | 94 |
| * 1. Skaits
 | 2 |
| * 1. Materiāls
 | Metāls- siltināts |
| * 1. Krāsa
 | Brūna |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Žagatas, Jaunsvirlauka- kāpņu telpās**
 |  |
| * 1. Augstums (cm)
 | 210 |
| * 1. Platums (cm)
 | 282 |
| * 1. Skaits
 | 1 |
| * 1. Materiāls
 | Metāls- siltināts |
| * 1. Krāsa
 | brūna |
| * 1. Stikla pakete
 | 35x55 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Žagatas, Jaunsvirlauka – pagraba durvis**
 |  |
| * 1. Augstums (cm)
 | 210 |
| * 1. Platums (cm)
 | 95 |
| * 1. Skaits
 | 1 |
| * 1. Materiāls
 | Metāls, siltināts |
| * 1. Krāsa
 | brūna |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Žubītes, Jaunsvirlauka - kāpņu telpās**
 |  |
| * 1. Augstums (cm)
 | 223 |
| * 1. Platums (cm)
 | 104 |
| * 1. Skaits
 | 1 |
| * 1. Materiāls
 | Metāls, siltināts |
| * 1. Krāsa
 | brūna |
| * 1. Stikla pakete
 | 35x55 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ciedru iela 12, Jaunsvirlauka - kāpņu telpās**
 |  |
| * 1. Augstums (cm)
 | 230 |
| * 1. Platums (cm)
 | 283 |
| * 1. Bloku skaits
 | 1 |
| * 1. Materiāls
 | Metāls , siltināts |
| * 1. Krāsa
 | brūna |
| * 1. Stikla pakete
 | 35x55 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ciedru iela 12, Jaunsvirlauka– pagraba durvis**
 |  |
| * 1. Augstums (cm)
 | 210 |
| * 1. Platums (cm)
 | 95 |
| * 1. Durvju skaits
 | 1 |
| * 1. Materiāls
 | Metāls , siltināts |
| * 1. Krāsa
 | brūna |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Niedru iela 4, Jaunsvirlauka - kāpņu telpās**
 |  |
| * 1. Augstums (cm)
 | 215 |
| * 1. Platums (cm)
 | 330 |
| * 1. Durvju Bloki
 | 3 |
| * 1. Materiāls
 | Koka ārdurvis |
| * 1. Krāsa
 | brūna |
| * 1. Stikla pakete
 | 96x60 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Jelgavas iela 5, Līvbērze - kāpņu telpās**
 |  |
| * 1. Augstums (cm)
 | 210 |
| * 1. Platums (cm)
 | 128 |
| * 1. Durvju Skaits
 | 1 |
| * 1. Materiāls
 | Metāls, siltināts |
| * 1. Krāsa
 | brūna |
| * 1. Stikla pakete
 | 35x55 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Jelgavas iela 6a, Līvbērze - kāpņu telpās**
 |  |
| * 1. Augstums (cm)
 | 206 |
| * 1. Platums (cm)
 | 103 |
| * 1. Durvju Skaits
 | 3 |
| * 1. Materiāls
 | Metāls, siltināts |
| * 1. Krāsa
 | brūna |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Jelgavas iela 6a, Līvbērze - kāpņu telpās**
 |  |
| * 1. Augstums (cm)
 | 206 |
| * 1. Platums (cm)
 | 124 |
| * 1. Durvju Skaits
 | 3 |
| * 1. Materiāls
 | Metāls, siltināts |
| * 1. Krāsa
 | brūna |
| * 1. Stikla pakete
 | 20x70 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Stadionu iela 3, Kalnciems kāpņu telpas**
 |  |
| * 1. Augstums (cm)
 | 208 |
| * 1. Platums (cm)
 | 124 |
| * 1. Durvju Skaits
 | 1 |
| * 1. Materiāls
 | Metāla,siltināts |
| * 1. Krāsa
 | Brūna |
| * 1. Stikla pakete
 | 20x70 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Elejas darnīca, Eleja kāpņu telpas**
 | C:\Users\W520\Google disks\Iepirkumi\JNKU 2015-04-N\Strauti.png |
| * 1. Augstums (cm)
 | 208 |
| * 1. Platums (cm)
 | 104 |
| * 1. Durvju Skaits
 | 1 |
| * 1. Materiāls
 | Metāla,siltināts |
| * 1. Krāsa
 | Brūna |

Piezīmes:

1. Pretendentam, kurš iepirkuma rezultātā būs ieguvis tiesības izpildīt pasūtījumu, būs kopā ar pasūtītāja pārstāvi jāapseko objekts un jāprecizē durvju izmēri dabā.
2. Durvīm jāparedz:

2.1. durvju aizvērēji

2.2. apaļu metāla rokturi, krāsa sudraba , papildus pagraba durvīm jābūt slēdzamām.

2.3. atbalsta kājiņas

2.4. iekšējā un ārējā apdare, kā arī veco durvju demontāža un utilizācija.

2.5. ventilācijas reste priekš pagraba durvīm.

1. Sagatavojot finanšu piedāvājumus lūdzam ņemt vērā, ka Pretendentam tajā jāietver darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

|  |  |
| --- | --- |
| Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs | Ēriks Priede |

2.pielikums nolikumam

Identifikācijas Nr. JNKU/2016/16/N

“Kāpņu telpu metāla ārdurvju piegāde un uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jelgavas novadā”

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | **SIA „Jelgavas novada KU”** |
| Iepirkuma priekšmets | ***“Kāpņu telpu metāla ārdurvju piegāde un uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jelgavas novadā”*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Ieņemamais amats |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis |  |
| e-pasta adrese |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Jelgavas novads | Piedāvātā summa (EUR) bez PVN |
| Tirgus iela 3, Lielplatones pagasts |  |
| Žagatas, Jaunsvirlaukas pagasts |  |
| Žubītes, Jaunsvirlaukas pagasts |  |
| Ciedru iela 12, Jaunsvirlaukas pagasts |  |
| Niedru iela 4, Jaunsvirlaukas pagasts |  |
| Jelgavas iela 5, Līvbērzes, pagasts  |  |
| Jelgavas iela 6a, Līvbērzes, pagasts |  |
| Stadiona iela 3, Kalnciema pagasts  |  |
| Elejas darbnīca, Elejas pagasts |  |
| **PAVISM KOPĀ:** |  |

1. Apliecinu, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar durvju uzstādīšanu Jelgavas novadā, to skaitā – durvju ārējo un ieksējo aiļu apdares izmaksas.

 2. Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.

................................................................... .....................................

 Paraksta tiesīgā persona, amats Paraksts

Datums .................................