**APSTIPRINĀTS**

ar SIA „Jelgavas novada KU”

Iepirkuma komisijas

2017. gada 29. maija sēdes

lēmumu (protokols Nr.1)

**SIA „Jelgavas novada KU”**

Publiskā iepirkuma

NOLIKUMS

**„Metāla ārdurvju un PVC logu piegāde un uzstādīšana”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikācijas numurs** | JNKU/2017/06/N |
| **Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese** | SIA „Jelgavas novada KU”  Reģ.Nr. 40003410894  Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023  Biroja adrese: Cukura iela 22, Jelgava, LV-3002 |
| **Iepirkuma metode** | Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9 panta kārtībā. |
| **Iepirkuma priekšmets** | „Metāla ārdurvju un PVC logu piegāde un uzstādīšana” (1.pielikums) |
| **CPV-kods** | 44221200-7, 45421131-1, 45421132-8 |
| **Līguma izpildes laiks**  **un vieta** | 50 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža |
| **Iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu** | Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā:  [www.jnku.lv](http://www.jnku.lv) |
| **Piedāvājuma iesniegšanas**  **vieta, datums, laiks, kārtība** | SIA „Jelgavas novada KU”, Cukura ielā 22, Jelgavā.  Piedāvājumu iesniegt līdz **2017. gada 12.jūnijam plkst.10:00,** iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu uz šajā nolikumā norādīto Pasūtītāja biroja adresi.  Ja piedāvājumu iesniedz nosūtot pa pastu, Pasūtītājam, piedāvājums ir jāsaņem norādītajā adresē līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. |
| **Piedāvājuma derīguma termiņš** | 30 kalendārās dienas |
| **Kontaktpersona** | Iepirkumu komisijas pr-js Armands Onzuls, e-pasts: [armands@jnku.lv](mailto:armands@jnku.lv) |
| **Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai** | Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Metāla ārdurvju un iekšdurvju piegāde un uzstādīšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr.JNKU/2017/06/N).  Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  Piedāvājumam jābūt caurauklotam un cauršūtam ar norādītu lappušu skaitu.  Piedāvājumu paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības.  Ja Piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno atbilstošs pilnvarojums. |
| **Prasības pretendentam** | 1. Reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (juridiskām personām); 2. Nav pasludināts maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu, tas līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts; 3. Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR. |
| **Piedāvājuma izvēles kritēriji** | Zemākā kopējā summa EUR (bez PVN) par **Tehniskā specifikācijā** norādītajiem darbiem |
| **Apmaksas noteikumi** | Apmaksa 15 dienu laikā pēc darbu pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.  Avanss netiek paredzēts. |
| **Pielikumi** | 1.pielikums „Tehniskā specifikācija”  2.pielikums „Piedāvājums” |
| **Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs** | Armands Onzuls |

1.pielikums nolikumam

Identifikācijas Nr. JNKU/2017/06/N

„Metāla ārdurvju un PVC logu piegāde un uzstādīšana”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**1. Metāla ārdurvis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Parka iela 4, Eleja- pagraba** | |  |
| * 1. Augstums (cm) | 208 |
| * 1. Platums (cm) | 86 |
| * 1. Skaits | 3 |
| * 1. Meteriāls | Metāls- siltināts |
| * 1. Krāsa | brūna |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Pūpolu iela 6, Kārniņi, kāpņu telpas** | | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2016\JNKU 2016-16-N\Tirgus iela 3.png |
| * 1. Augstums (cm) | 220 |
| * 1. Platums (cm) | 140 |
| * 1. Skaits | 1 |
| * 1. Materiāls | Metāls- siltināts |
| * 1. Krāsa | brūna |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Draudzības iela 12, Kalnciems, kāpņu telpas** | | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2017\JNKU 2017-02-N\zzzz.png |
| * 1. Augstums (cm) | 236 |
| * 1. Platums (cm) | 103 |
| * 1. Skaits | 4 |
| * 1. Materiāls | Metāls- siltināts |
| * 1. Krāsa | brūna |
| * 1. Stikla pakete | 35x103 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Lielupes iela 23, Kalnciems, kāpņu telpas** | | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2017\JNKU 2017-05-N\Lielupes iela 23.png |
| * 1. Augstums (cm) | 220 |
| * 1. Platums (cm) | 140 |
| * 1. Skaits | 2 |
| * 1. Materiāls | Metāls, siltināts |
| * 1. Krāsa | brūna |
| * 1. Stikla pakete | 35x55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Lielupes iela 47, Kalnciems, kāpņu telpas** | | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2017\JNKU 2017-02-N\zzzz.png |
| * 1. Augstums (cm) | 242 |
| * 1. Platums (cm) | 95 |
| * 1. Skaits | 1 |
| * 1. Materiāls | Metāls , siltināts |
| * 1. Krāsa | brūna |
| * 1. Stikla pakete | 20x70 |

**2. PVC logi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Žagatas, Jaunsvirlauka** | | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2017\JNKU 2017-06-N\5.png |
| Augstums (cm) | 85 |
| Platums (cm) | 274 |
| Skaits | 8 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze | 15x274 (Zn) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Draudzības iela 10, Kalnciems** | | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2016\JNKU 2016-15-N\Staļģenes iela.1.png |
| Augstums (cm) | 116 |
| Platums (cm) | 91 |
| Skaits | 16 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | Balta |
| Krāsa ārējā | Balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze | 15x91 (zn) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Draudzības iela 10, Kalnciems** | | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2017\JNKU 2017-06-N\1.png |
| Augstums (cm) | 116 |
| Platums (cm) | 91 |
| Skaits | 4 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | Balta |
| Krāsa ārējā | Balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze | 15x91 (zn) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Stadiona iela 3, Kalnciems** | |  |
| Rādius | 130 |
| Skaits | 1 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Lielupes iela 63, Kalnciems** | | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2017\JNKU 2017-06-N\2.png |
| Augstums (cm) | 315 |
| Platums (cm) | 113 |
| Skaits | 1 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | Balta |
| Krāsa ārējā | Balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze | 15x113 (zn) |
| Iekšējā palodze | 35x 113 PVC , balta |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Jelgavas iela 6a, Līvbērze** | | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2017\JNKU 2017-06-N\3.png |
| Augstums (cm) | 152 |
| Platums (cm) | 60 |
| Skaits | 6 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze | 15x60 (zn) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Jelgavas iela 6a, Līvbērze** | | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2017\JNKU 2017-06-N\4.png |
| Augstums (cm) | 152 |
| Platums (cm) | 60 |
| Skaits | 9 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze | 15x60 (zn) |

Piezīmes:

1. Pretendentam, kurš iepirkuma rezultātā būs ieguvis tiesības izpildīt pasūtījumu, būs kopā ar pasūtītāja pārstāvi jāapseko objekts un jāprecizē durvju izmēri dabā.
2. Visām durvīm un logiem jāparedz iekšējā un ārējā apdare, kā arī veco durvju un logu demontāža un utilizācija.
3. Pagraba durvīm jābūt slēdzamām un ar nospiežamu rokturi.
4. Kāpņu telpu ārdurvīm jāparedz:
   1. apaļu metāla rokturi, krāsa sudraba
   2. atbalsta kājiņas
   3. durvju aizvērēji
5. Sagatavojot finanšu piedāvājumu lūdzam ņemt vērā, ka Pretendentam tajā jāietver darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

|  |  |
| --- | --- |
| Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs | Armands Onzuls |

2.pielikums nolikumam

Identifikācijas Nr. JNKU/2017/06/N

„Metāla ārdurvju un PVC logu piegāde un uzstādīšana”

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | **SIA „Jelgavas novada KU”** |
| Iepirkuma priekšmets | ***„Metāla ārdurvju un PVC logu piegāde un uzstādīšana”*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Ieņemamais amats |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis |  |
| e-pasta adrese |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Jelgavas novads | Piedāvātā summa (EUR) bez PVN |
| Parka iela 4, Eleja |  |
| Pūpolu iela 6, Kārniņi |  |
| Draudzības iela 12, Kalnciems |  |
| Lielupes iela 23, Kalnciems |  |
| Lielupes iela 47, Kalnciems |  |
| Žagatas , Jaunsvirlauka |  |
| Draudzības iela 10, Kalnciems |  |
| Stadiona iela 3, Kalnciems |  |
| Lielupes iela 63, Kalnciems |  |
| Jelgavas iela 6a, Līvbērze |  |
| **PAVISM KOPĀ:** |  |

1. Apliecinu, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar durvju un logu uzstādīšanu Jelgavas novadā, to skaitā – ārējo un ieksējo aiļu apdares izmaksas.

2. Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.

................................................................... .....................................

Paraksta tiesīgā persona, amats Paraksts

Datums .................................