**APSTIPRINĀTS**

ar SIA „Jelgavas novada KU”

Iepirkuma komisijas

2018. gada 06. aprīļa sēdes

lēmumu (protokols Nr.1)

**SIA „Jelgavas novada KU”**

Publiskā iepirkuma

NOLIKUMS

**„PVC logu un durvju piegāde un uzstādīšana”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikācijas numurs** | JNKU/2018/01/N |
| **Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese** | SIA „Jelgavas novada KU”Reģ.Nr. 40003410894Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023Biroja adrese: Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001 |
| **Iepirkuma metode** | Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9 panta kārtībā.  |
| **Iepirkuma priekšmets** | „PVC logu un durvju piegāde un uzstādīšana” (1.pielikums) |
| **CPV-kods** |  45421130-4 |
| **Līguma izpildes laiks** **un vieta** | 45 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža |
| **Iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu**  | Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā: [www.jnku.lv](http://www.jnku.lv)  |
| **Piedāvājuma iesniegšanas** **vieta, datums, laiks, kārtība** | SIA „Jelgavas novada KU”, Lielā iela 5/7, Jelgavā.(otrajā stāvā)Piedāvājumu iesniegt līdz **2018. gada 17. aprīlim plkst. 10:00,** iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu uz šajā nolikumā norādīto Pasūtītāja biroja adresi.Ja piedāvājumu iesniedz nosūtot pa pastu, Pasūtītājam, piedāvājums ir jāsaņem norādītajā adresē līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. |
| **Piedāvājuma derīguma termiņš** | 30 kalendārās dienas |
| **Kontaktpersona** | Iepirkumu komisijas pr-js Armands Onzuls, e-pasts: armands@jnku.lv |
| **Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai** | Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „ PVC logu un durvju piegāde un uzstādīšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr.JNKU/2018/01/N).Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumam jābūt caurauklotam un cauršūtam ar norādītu lappušu skaitu.Piedāvājumu paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības.Ja Piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno atbilstošs pilnvarojums. |
| **Prasības pretendentam** | 1. Reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (juridiskām personām);
2. Nav pasludināts maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu, tas līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts;
3. Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.
 |
| **Piedāvājuma izvēles kritēriji** | Zemākā kopējā summa EUR (bez PVN) par **Tehniskā specifikācijā** norādītajiem darbiem |
| **Apmaksas noteikumi** | Apmaksa 30 dienu laikā pēc darbu pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.Avanss netiek paredzēts. |
| **Pielikumi** | 1.pielikums „Tehniskā specifikācija”2.pielikums „Piedāvājums” |
| **Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs** | Armands Onzuls |

1.pielikums nolikumam

Identifikācijas Nr. JNKU/2018/01/N

„ PVC logu un durvju piegāde un uzstādīšana”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**1. PVC ārdurvis**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Lielupes iela 19, Kalnciems, kāpņu telpas durvis**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2016\JNKU 2016-16-N\Tirgus iela 3.png |
| * 1. Augstums (cm)
 | 220 |
| * 1. Platums (cm)
 | 140 |
| * 1. Skaits
 | 2 |
| * 1. Meteriāls
 | PVC |
| * 1. Krāsa
 | Mahagons |
| * 1. Stikla pakete
 | 35x55 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Bērzu iela 3, Līvbērze, kāpņu telpas un pagraba durvju bloks**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2018\JNKU 2018-01-N\Bērzu iela 3.png |
| * 1. Augstums (cm)
 | 260 |
| * 1. Platums (cm)
 | 270 |
| * 1. Skaits
 | 4 |
| * 1. Materiāls
 | PVC |
| * 1. Krāsa
 | Mahagons |
| * 1. Stikla pakete
 | 35x55 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Jelgavas iela 11, Līvbērze, kāpņu telpas durvis**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2016\JNKU 2016-16-N\Tirgus iela 3.png |
| * 1. Augstums (cm)
 | 236 |
| * 1. Platums (cm)
 | 135 |
| * 1. Skaits
 | 2 |
| * 1. Materiāls
 | PVC |
| * 1. Krāsa
 | Mahagons |
| * 1. Stikla pakete
 | 35x55 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Deguļi, Zaļenieki, kāpņu telpas durvis**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2018\JNKU 2018-01-N\Deguļi.png |
| * 1. Augstums (cm)
 | 247 |
| * 1. Platums (cm)
 | 127 |
| * 1. Skaits
 | 3 |
| * 1. Materiāls
 | PVC |
| * 1. Krāsa
 | Mahagons |
| * 1. Stikla pakete
 | 35x127 |

**2. PVC logi**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Niedru iela 4, Staļģene**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2018\JNKU 2018-01-N\Niedru iela 4.png |
| Augstums (cm) |  137 |
| Platums (cm) |  297 |
| Skaits |  6 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze Iekšējā palodze | 20x297 (Zn)20x297  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Svirlaukas iela 18, Staļģene**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2017\JNKU 2017-06-N\3.png |
| Augstums (cm) | 70 |
| Platums (cm) | 159 |
| Skaits | 6 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | Balta |
| Krāsa ārējā | Balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm
 |
| Ārējā palodze | 20x160 (zn) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Svirlaukas iela 18, Staļģene**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2017\JNKU 2017-06-N\4.png |
| Augstums (cm) | 70 |
| Platums (cm) |  159 |
| Skaits | 6 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | Balta |
| Krāsa ārējā | Balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm
 |
| Ārējā palodze | 20x160 (zn) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Bērzu iela 1, Līvbērze**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2018\JNKU 2018-01-N\Bērzu iela 1,.png |
| Augstums (cm) |  80 |
|  Platums (cm) |  210 |
| Skaits | 10 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
|  Ārējā palodze | 20x210 (zn) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Bērzu iela 1, Līvbērze**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2018\JNKU 2018-01-N\Bērzu iela 1 1.png |
| Augstums (cm) | 80 |
| Platums (cm) | 210 |
| Skaits | 4 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | Balta |
| Krāsa ārējā | Balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze | 20x210 (zn) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Jelgavas iela 13, Līvbērze**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2017\JNKU 2017-06-N\3.png |
| Augstums (cm) | 90 |
| Platums (cm) | 162 |
| Skaits |  4 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 1. kameru, 24 mm
 |
| Ārējā palodze | 20x162 (zn) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Jelgavas iela 13, Līvbērze**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2017\JNKU 2017-06-N\4.png |
| Augstums (cm) | 90 |
| Platums (cm) | 162 |
| Skaits | 10 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze |  20x162 (zn) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Jelgavas iela 1, Līvbērze**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2018\JNKU 2018-01-N\5.png |
| Augstums (cm) | 97 |
| Platums (cm) | 280 |
| Skaits | 9 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze |  30x280 (zn) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Kastaņu ceļš 17, Zaļenieki**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2017\JNKU 2017-06-N\4.png |
| Augstums (cm) | 70 |
| Platums (cm) | 135 |
| Skaits | 9 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze |  25x135 (zn) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Kastaņu ceļš 17, Zaļenieki**
 | C:\Users\W520\Google Drive\Koplietošanas mapes\Iepirkumi\2017\JNKU 2017-06-N\3.png |
| Augstums (cm) |  70 |
| Platums (cm) | 135 |
| Skaits | 6 |
| Profili | Ekonomiskā klase |
| Krāsa iekšējā | balta |
| Krāsa ārējā | balta |
| Paketes | 2 kameru, 24 mm |
| Ārējā palodze |  25x135 (zn) |

Piezīmes:

1. Pretendentam, kurš iepirkuma rezultātā būs ieguvis tiesības izpildīt pasūtījumu, būs kopā ar pasūtītāja pārstāvi jāapseko objekts un jāprecizē durvju un logu izmēri dabā.
2. Visām durvīm un logiem jāparedz iekšējā un ārējā apdare, kā arī veco durvju un logu demontāža un utilizācija.
3. Kāpņu telpu un pagraba ārdurvīm jāparedz:
	1. apaļu metāla rokturi, krāsa sudraba
	2. atbalsta kājiņas
	3. durvju aizvērēji
	4. Pagraba durvīm jābūt slēdzamām
4. Sagatavojot finanšu piedāvājumu lūdzam ņemt vērā, ka Pretendentam tajā jāietver darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

|  |  |
| --- | --- |
| Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs | Armands Onzuls  |

2.pielikums nolikumam

Identifikācijas Nr. JNKU/2018/01/N

„ PVC logu un durvju piegāde un uzstādīšana”

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | **SIA „Jelgavas novada KU”** |
| Iepirkuma priekšmets | ***„PVC logu un durvju piegāde un uzstādīšana”*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Ieņemamais amats |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis |  |
| e-pasta adrese |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Jelgavas novads | Piedāvātā summa (EUR) bez PVN |
| Lielupes iela 19, Kalnciems |  |
| Bēzu iela 3, Līvbērze |  |
| Jelgavas iela 11, Līvbērze |  |
| Deguļi, Zaļenieki |  |
| Niedru iela 4, Staļģene |  |
| Svirlaukas iela 18, Staļģene |  |
| Bērzu iela 1, Līvbērze |  |
| Jelgavas iela 13, Līvbērze |  |
| Jelgavas iela 1, Līvbērze |  |
| Kasteņu ceļš 17, Zaļenieki |  |
| **PAVISM KOPĀ:** |  |

1. Apliecinu, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar durvju un logu uzstādīšanu Jelgavas novadā, to skaitā – ārējo un ieksējo aiļu apdares izmaksas.

 2. Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.

................................................................... .....................................

 Paraksta tiesīgā persona, amats Paraksts

Datums .................................